## GUILLERMO
Carta de Flexibilidad del puesto AVE
Puesto | Agente de Ventas Externo (AVE)
Conocimientos requeridos del Puesto | Electricidad Basica | Simbologia Electrica, Configuracion NEMA de Dispositivos de Conexion | Operacion de Fusibles Basico | Circuitos Basicos de Conexiones Electricas | Diferentes Configuraciones de Voltajes | Familias de Productos IDK de Forma General | Diferentes Servicios de Acometidas CFE | Instalaciones Electricas Basicas | Dominio de Pantallas de Sistema Alleato Aplicables | Programa Office Basico | Ingles Tecnico (40%) | Manejo de Internet | Uso de Agenda Electronica y Correo Electronico | Procedimientos de la Empresa | Politicas de Credito | Ortografia | Manejo del Codigo Cero y las Reglas para su Comercializacion | Manual de Operaciones del Departamento de Ventas | El Arte de Negociar | Conocimiento de la Ciudad | Organigrama de la Empresa | Curso de PNL | Conocimientos fiscales basicos | Matematicas basicas | Manejo vehiculo estandar y automatico
Nombre
Guillermo Herrera

## JESUS
Carta de Flexibilidad del puesto AVE
Puesto | Agente de Ventas Externo (AVE)
Conocimientos requeridos del Puesto | Electricidad Basica | Simbologia Electrica, Configuracion NEMA de Dispositivos de Conexion | Operacion de Fusibles Basico | Circuitos Basicos de Conexiones Electricas | Diferentes Configuraciones de Voltajes | Familias de Productos IDK de Forma General | Diferentes Servicios de Acometidas CFE | Instalaciones Electricas Basicas | Dominio de Pantallas de Sistema Alleato Aplicables | Programa Office Basico | Ingles Tecnico (40%) | Manejo de Internet | Uso de Agenda Electronica y Correo Electronico | Procedimientos de la Empresa | Politicas de Credito | Ortografia | Manejo del Codigo Cero y las Reglas para su Comercializacion | Manual de Operaciones del Departamento de Ventas | El Arte de Negociar | Conocimiento de la Ciudad | Organigrama de la Empresa | Curso de PNL | Conocimientos fiscales basicos | Matematicas basicas | Manejo vehiculo estandar y automatico
Nombre
Jesus Nevarez

## MANCINAS
Carta de Flexibilidad del puesto AVE
Puesto | Agente de Ventas Externo (AVE)
Conocimientos requeridos del Puesto | Electricidad Basica | Simbologia Electrica, Configuracion NEMA de Dispositivos de Conexion | Operacion de Fusibles Basico | Circuitos Basicos de Conexiones Electricas | Diferentes Configuraciones de Voltajes | Familias de Productos IDK de Forma General | Diferentes Servicios de Acometidas CFE | Instalaciones Electricas Basicas | Dominio de Pantallas de Sistema Alleato Aplicables | Programa Office Basico | Ingles Tecnico (40%) | Manejo de Internet | Uso de Agenda Electronica y Correo Electronico | Procedimientos de la Empresa | Politicas de Credito | Ortografia | Manejo del Codigo Cero y las Reglas para su Comercializacion | Manual de Operaciones del Departamento de Ventas | El Arte de Negociar | Conocimiento de la Ciudad | Organigrama de la Empresa | Curso de PNL | Conocimientos fiscales basicos | Matematicas basicas | Manejo vehiculo estandar y automatico
Nombre
Enrique Bustamante | 35%

## EXAMEN ELECTRICIDAD
Examen Electricidad Basica
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: | 2019-06-26
Encierra la respuesta correcta.
1. La potencia de un aparato o dispositivo eléctrico se mide en:
Voltios (V).
Amperios (A).
Ohmios (Ω).
Vatios (W).
2. Si se conectan una lámpara y un motor en serie:
La intensidad tendrá el mismo valor en los dos elementos.
La tensión tendrá el mismo valor en cada elemento, aunque sean diferentes.
Ninguna de las respuestas es correcta.
3. Se conecta a una alimentación de 10 V un circuito de resistencia igual a 1 kΩ. Si la
alimentación pasa a ser 5V,¿Qué le pasa a la corriente del circuito?
Será de 20 mA.
Pasará a ser la mitad de la que circulaba al principio.
Será de 5 A.
4. Cuando colocamos los elementos de un circuito en línea, uno a continuación de otro sobre
el mismo cable, estamos realizando una conexión:
En serie.
En paralelo.
Lineal.
Mixta.
5. La corriente eléctrica es:
La agitación de los átomos de un objeto.
El movimiento ordenado de electrones a través de un material conductor.
El movimiento de neutrones a mucha velocidad a través de un material conductor.
La magnitud que mide la resistencia eléctrica de los átomos.
6. La cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un segundo:
Son los voltios de tensión o voltaje que tiene el circuito.
Es la intensidad de corriente, y se mide en amperios.
Es la resistencia eléctrica medida en ohmios.
Son los vatios de potencia de un aparato eléctrico.
7. Una batería proporciona una diferencia de potencial de 12 V. Al conectarla a un circuito,
una corriente de 100 mA circula por él. ¿Qué resistencia opone el circuito?
1.200 ohmios.
120 ohmios.
1,2 ohmios.
20 ohmios.
8. En un circuito formado por una resistencia y una pila:
Cuanto mayor sea el voltaje de la pila, mayor será la intensidad de corriente.
Cuanto mayor sea el valor de la resistencia, mayor será la intensidad de corriente.
La corriente que recorre el circuito es independiente del valor de la resistencia.
9. Para medir algunas magnitudes eléctricas como la tensión y la intensidad se utilizan dos
instrumentos llamados voltímetro y amperimetro, resectivamente. Es muy
importante recordar que:
Los amperímetros y voltímetros se conectan en paralelo
Los amperímetros se conectan en paralelo y los voltímetros en serie.
Los amperímetros se conectan en serie y los voltímetros en paralelo.
10. La resistencia eléctrica es:
Lo que resiste un cable eléctrico hasta que se rompe, y se mide en ohmios.
La oposición de un material al paso de la corriente eléctrica, y se mide en ohmios.
La fricción que sufren los cables conductores con el resto de elementos del circuito.
11. ¿Cuál de estos elementos es un receptor?
Una pila.
Un motor.
Un pulsador.
Un cable.
12. Por una pila de 4,5 V conectada a una resistencia mediante cables, circula:
Corriente continua.
Corriente alterna.
Depende del tipo de pila.
13. Por un circuito que ofrece una resistencia de 100 Ω circula una corriente de 2 A
¿A qué diferencia de potencial está sometido el circuito?
50 V
0,02 V
200 V
35 V
14. La ley de Ohm relaciona la intensidad (I) con el voltaje (V) y la resistencia (R) de un circuito,
y dice que:
I = V • R
V = I / R
I = V / R
V = R / I
15. El voltaje o tensión eléctrica:
Se mide en voltios, y es “la energía” que impulsa a los electrones para que recorran el circuito y formen
una corriente electrica.
Es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se consume en el circuito eléctrico.
Son los voltios que circulan por un circuito eléctrico cuando accionamos el interruptor o enchufamos algo a la red.
16. Calcula la potencia de una lámpara de incandescencia que se conecta a la red de 220 V,
sabiendo que tiene una resistencia de 40 ohmios.
1210 W
8800 W
80000 W
12 W
17. ¿Cómo deben estar las bombillas en un circuito, si cuando una se funde, el resto
de funionar?
Las bombillas están en paralelo.
Las bombillas están en serie.
Las bombillas son diferentes.
18. La diferencia de potencial entre los extremos de una resistencia de 200 Ω es de 2 V,
por lo que la corriente que la atraviesa tiene un valor de:
1 A.
10 mA.
400 A.
0,7 A.
19. ¿Qué componentes debe tener un circuito?
Receptores, generador, conductores y elementos de maniobra.
Motor, bombilla, zumbador y cables.
Elementos de maniobra, conductores, receptores e interruptores.
20. En electricidad existen dos tipos de circuitos eléctricos:
De corriente continua y de corriente alterna.
Abiertos o cerrados.
Eléctricos y neumáticos.

## SIMBOLOGIA ELECTRICA
Examen Simbologia Electrica
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: | 2019-06-26
Favor de anotar el nombre de los simbolos que se presentan a continucacion.
PUSH BOTON ( CONTACTO NORMAL MENTE ABIERTO
a)
b) |  |  | RESISTENCIA ELECTRICA
c) |  |  |  | DIODO
AMPERIMETRO
d)
CONEXIONES DELTA -ESTELLA
e)
f)
CONDUCTOR DE UN HILO
|  |  |  | CONTACTO ABIERTO |  | ( INTERRUPTOR )
g)
h)
CORRIENTE ALTERNA
i) |  |  |  | EMPALME EN LINEA ELECTRICA
j) |  |  |  | SIGNO NEGATIVO
k) |  |  |  | SIGNO POSITIVO
TIERRA
l)
m)
BOBINA

## Instalaciones electricas basica
Examen Instalaciones Electricas Basicas
| Nombre de empeado. |  |  | GUILLER HERRERA RODRIGUEZ
|  | Fecha: | 2019-06-26
A. Subraya la respuesta correcta:
1.- ¿Conjunto de todos los elementos de un circuito comprendidos entre dos nudos consecutivos?
o A.
Conector
o B.
Nudo o nodo
o C.
Rama
2.-¿El elemento unilateral es aquel que tiene diferentes características para diferentes polaridades, como ocurre por
ejemplo con el diodo?
o A.
VERDADERO
o B.
FALSO
3.- ¿ Es el conjunto de ramas que forman un bucle cerrado?
o A.
Circuito equivalente
o B.
Línea cerrada
o C.
Elemento unilateral
4.- ¿El circuito es una red con al menos una línea cerrada por la que puede circular la corriente?
o A.
VERDADERO
o B.
FALSO
5.-¿ Es una medida de su oposición al paso de corriente?
o A.
Resistencia eléctrica
o B.
Carga eléctrica
o C.
Voltaje
6.-¿Mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden existente en el micro mundo de los electrones?
o A.
VERDADERO
o B.
FALSO
7.-¿Es aquél en que los dispositivos o elementos del circuito están dispuestos de tal manera que la totalidad de la
corriente pasa a través de cada elemento sin división ni derivación en circuitos paralelos?
o A.
Circuito en serie
o B.
Dispositivo eléctrico
o C.
Circuito en paralelo
8.-¿La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir,
la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado?
o A.
VERDADERO
B.
FALSO

## NEMA
Examen NEMA
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: |  | 2019-06-26
Favor de descargar la aplicacion de leviton
| Wiring Selector |  | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leviton.slideguide&hl=en
ES UNA PAGINA DE LEVITON NIRING DEVICI SELECTOR

## Fusibles Basicos
Fusibles Basicos
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: |  | 2019-06-26
A. Contesta las siguientes preguntas
1.-¿Que es un fusible?
ES UN DISPOSITIVO PARA PROTEGER DISPOSITIVOS LECTRICOS Y ELECTRONICOS
2.-¿ De que esta compuesto un fusible?
TUBO AISLADO CON CASQUILLOS METALICOS CON FILAMENTO METALICO ALGUNOS TRAEN ARENA SILICA TAMBIEN HAY DE CRISTAL
3.-¿Este tipo de fusible son elaborados con un tubo ceramico el cual es muy resistente
a los choques y a la presion interna.
a)Cuchillas | b) Pastilla | c)Cilindricos | d)Encapsulado de vidrio
4.-¿Son construidos con hilos metalicos o con una lamina, los cuales son cubiertos con
un tubo de vidrio ?
a)Cuchillas | b) Pastilla | c)Cilindricos | d)Encapsulado de vidrio
5.-¿Tambien conocido como fusible NH.¿ Se suele utilizar contra los corto circuitos y las
sobrecargas en determinadas instalaciones de distribucion?
a)Cuchillas | b) Pastilla | c)Cilindricos | d)Encapsulado de vidrio
6.-¿Fusible que hace uso de hilo metalico o plomo, lo cual al detectar un sobrecalentamiento
en el circuito se funde
a)Cartucho | b) Pastilla | c)Chicote | d) Tapon enroscable |  | e) Plomo
7.-¿Una vez que detecta la intensidad de corriente se funde, no son muy seguros y se oxidan y
corroen con gran facilidad?
a)Cartucho | b) Pastilla | c)Chicote | d) Tapon enroscable |  | e) Plomo
8.-¿Formado por un tubo fabricado de material aislante , el cual utiliza soportes metalicos como
miedo de cierre y que ademas es lo que le hace introducir en el circuito a presion?
a)Cartucho | b) Pastilla | c)Chicote | d) Tapon enroscable |  | e) Plomo
9.-¿Fusible utilizado como proteccion en las instalaciones electricas domiciliarias., coinciste
en un cuerpo de porcelana dentro del cual se aloja un trozo de alambre o conuctor por el cual
pasa la corriente a proteger?
a)Cartucho | b) Pastilla | c)Chicote | d) Tapon enroscable |  | e) Plomo
B. En las siguientes imágenes favor de anotar el nombre del fusIble
FUSIBLE TIPO CARTUCHO |  |  |  | FUSIBLE TIPO CUCHILLA
FUSIBLE PARA ALTA TENSION |  |  |  | FUSIBLE PASTILLA
FUSIBLE NH Y FUSIBLE AUTOMOTRIZ |  |  |  | DIODO
FUSIBLE CARTUCHO |  |  |  | FUSIBLE CRISTAL

## Circuitos Electricos
Examen Circuitos Electricos
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: | 2019-06-26
Contesta las siguientes preguntas
1.- ¿Qué es un circuito electrico?
ES EL CON JUNTO DE COMPONENTES ELECTRICOS CONECTADOS ENTRE SI QUE PERMITEN GENERAR , TRANSPORTAR Y UTILIZAR
LA ENERGIA ELECTRICA
2.-¿Elementos basicos de un circuito electrico?
GENERADOR O ACUMULADOR
CONDUCTOR
INTERRUPTOR
RECEPTOR
ELEMENTO DE PROTECCION
3.-¿ Tipos de circuitos electricos?
SERIE Y PARALELO
4.- En las siguientes imágenes anexa el nombre del elemento
ACUMULADOR O PILA
CONDUCTOR
INTERRUPTOR
RECEPTOR
PROTECCION
ACUMULADOR
CONDUTOR
INTERRUPTOR
RECEPTOR
PROTECCION

## Voltaje
Examen Configuraciones de Voltaje
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: | 2017-06-26
Contesta las sig. Preguntas
1. El voltaje o tensión eléctrica:
a) Se mide en voltios, y es “la energía” que impulsa a los electrones para que recorran
el circuito y formen una corriente electrica
b) Es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se consume en el circuito eléctrico.
c) Son los voltios que circulan por un circuito eléctrico cuando accionamos el interruptor
o enchufamos algo a la red
2. En electricidad existen dos tipos de circuitos eléctricos:
a) De corriente directa y de corriente alterna.
b) Abiertos o cerrados.
c) Eléctricos y neumáticos.
3.-¿ Menciona los dos metodos para medir voltajes?
FASE CONTRA NEUTRO
FASE CONTRA FASE
CON UN VOLTIMETRO |  | CON

## Acometida CFE
Examen Servicios de Acometida CFE
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: | 2019-06-26
Contesta las sig. Preguntas
1.-¿Menciona que es una acometida?
EL PUNTO DE CONEXIÓN DE ENTRE C.F.E Y EL COSUMIDOR ( ES LA PREPARCION ELECTRICA PARA ESTA )
2.-¿Tipo de acometidas que existen?
MONOFASICAS 110V Y 220V , TRIFASICAS 220V , 480V Y LAS DE MEDIA TENSION
3.- ¿ De que manera pueden estar instaladas las acometidas?
AEREAS Y SUBTERRANEAS
4.-¿Cómo funciona la acometida Monofasica?
CON UNA FASE Y UN NEUTRO
5.-¿Cómo funciona la acometidad Bifasica?
ESTA SE COMPONE DE 2 FASES Y UN NEUTRO
6.-¿Cómo funciona la acometidad Trifasica?
ESTA SE COMPONE DE TRES FASES
HAY CON NEUTRO Y SIN NEUTRO

## Office
Examen Office
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: | 2019-06-26
1,- Son secciones de Word donde puedes encontrar información como la numeración de las páginas, fechas o el nombre del autor, que hacen más fácil leer y organizar documentos largos.
a) Tablas
b) Los Encabezados y pie de pagina
c) Cuadro de texto
d) Formas
2.-¿En cuál pestaña de Word encontrarás los comandos Encabezado y Pie de página?
a) Vista
b) Revisar
c) Insertar
d) Inicio
3.-Es un cuadro de Word dividido en celdas, que está organizado en dirección vertical y horizontal.
a) Una hoja
b) Una tabla
c) un Borde
d) Un encabezado
4.-En word nos permite trabajar con los bordes del parrafo o tabla
a) Cuadro de texto
b) Regla
c) Pagina
d) Bordes
5.-En Power Point, ¿Con cual herramienta podemos insertar imágenes desde Internet?
a) Imágenes transparente
b) Imágenes en PC
c) Imágenes en linea
d) Imágenes en la hoja
7.-¿Con cual pestaña podemos agregar videos en Power Point?
a) Datos
b) Inicio
c) Revisar
d) Insertar
9.- ¿Cómo añadimos animaciones en Pawe Point?
a) Animaciones/Agregar Animaciones
b) Animaciones/Añadir movimientos
c) Animaciones/Agregar Transicion
d) Animaciones/Insertar movimientos
10.- ¿Qué es excel?
a) Un procesador de palabras
b) Una hoja de calculo
c) Un programador para crear graficas
11.-¿Cuál de la siguiente regla para aplicar formula es correcta?
a) Toda formula empieza con el signo =
b) Toda formula debe de llevar un numero
c)Las funciones siempre estan acompañadas de un rango

## Correo-Agenda
Examen Agenda Electronica y Correo
Nombre del Empleado:
GUILLERMO HERRERA RODRIGUEZ
Fecha: |  | 2019-06-26
1.-¿Actividad que se realiza durante todo un día (24 hrs) y podemos invitar o no a otros contactos?
a) | Cita
b) | Reunión
c) | Evento
2.-Algunas de nuestras tareas pueden ser repetitivas o periódicas . a este proceso se le conoce con el nombre de
a) | Periodicidad
b) | Tarea
c) | Hora de inicio
3.-Actividad con fecha y hora donde se juntan 2 personas, no se invita a otros ni se reservan recursos
a) | Evento
b) | Cita
c) | Reunión
4.-Es un tipo de cita para verse y hablarse mas de 2 personas, se puede invitar un contacto y se aparta un recurso
a) | Reunión
b) | Cita
c) | Evento
5.-Para enviar una imagen o un documento junto a un correo electrónico es necesario enviarlo como
a) | Asunto
b) | Cuerpo del mensaje
c) | Archivo adjunto
6.-Con que incremento en horas nos muestra la barra de tiempo el día seleccionado
a) | 15 min
b) | 30 minutos
c) | 6 horas
7.-Para enviar un email se requiere de una conexión a internet, un buzon y una cuenta de correo
a) | TRUE
b) | FALSE